[image: image1.png]My

Wienerberger














Voce di capitolato


Porotherm Serie 19/22,5 














Muratura tipo Porotherm Wienerberger


spessore cm ….. lunghezza cm ….. altezza cm …..


realizzata con 	blocchi semipieni ad incastro in laterizio,  foratura …..%


tramezze ad incastro in laterizio, foratura …..%


Modulare in laterizio,  foratura …..%


caratterizzato da microporizzazione sferica,


ottenuta con polistirolo espanso,


con fori a sezione 	ellittica


rettangolare


disposti in direzione verticale, peso specifico apparente circa …..kg/m3,


spessore delle cartelle esterne mm 10,


spessore delle cartelle interne mm 8.





Resistenza caratteristica dei blocchi:


in direzione verticale 	> di …..N/mm2


in direzione ortogonale	> di …..N/mm2





Coefficiente di conduttività termica λ 


Giunto continuo 	λ	< di …..W/mK


Giunto interrotto	λ	< di …..W/mK





Trasmittanza muro Porotherm spessore cm….. 


Giunto continuo  U	< di …..W/m2K 


Giunto interrotto 	U	< di …..W/m2K 





Resistenza al fuoco


R.E.I. …….prova di laboratorio effettuata su parete intonacata.





Potere fonoisolante


Rw ……..dB prova di laboratorio effettuata su parete intonacata.





	


Misurazione vuoto per pieno,


con esclusione dei vani superiori a m2





Al m2  € ……..








